### INTRODUÇÃO:

Este documento apresenta um modelo padronizado para a elaboração do Relatório Técnico do Projeto Básico de Arquitetura, um instrumento fundamental para a obtenção da aprovação da Vigilância Sanitária (VISA) de Rondonópolis.

Desenvolvido em consonância com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 51/2011 da ANVISA e a Resolução de n° 38/2024, estabelece fluxo, critérios e prazos para avaliação e análise de Projeto Básico de Arquitetura – PBA pela Vigilância Sanitária do Município de Rondonópolis - Estado de Mato Grosso, este modelo tem o propósito de auxiliar os responsáveis técnicos na organização e apresentação das informações necessárias para a análise do projeto, assegurando a conformidade com as normas sanitárias vigentes.

Este modelo serve como um guia prático, detalhando os requisitos mínimos e fornecendo uma estrutura para a apresentação das informações. Ao utilizá-lo, os profissionais poderão otimizar o processo de elaboração do relatório, garantindo que todos os aspectos relevantes sejam abordados de forma clara e completa.

Acreditamos que este modelo contribuirá para a padronização e aprimoramento dos projetos de estabelecimentos de saúde em Rondonópolis, facilitando a comunicação entre os responsáveis técnicos e a VISA, e promovendo a segurança e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

OBSERVAÇÕES:

- Este modelo é uma base para a elaboração do relatório técnico.

- O responsável técnico pelo projeto deve adaptar o modelo às características específicas do estabelecimento.

- É fundamental que o relatório técnico esteja em conformidade com a RDC nº 51/2011, a Resolução de n° 38/2024 e demais normas técnicas aplicáveis.

- É de extrema importância que seja verificado junto a VISA de Rondonópolis se existe alguma norma interna a ser seguida, ou algum modelo próprio a ser utilizado.

- O relatório técnico deverá apresentar as páginas numeradas, rubricadas e, no final, deverá constar a assinatura do autor do PBA, do responsável legal do estabelecimento e do responsável técnico do estabelecimento.

### RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

INTRODUÇÃO:

Sumário:

- Estabelecimento:

  - Dados do Estabelecimento:

  - Características do PBA:

  - Resumo Descritivo das Atividades:

  - Horário de Funcionamento:

  - CNAE da Atividade a ser Exercida:

- Estrutura Física:

  - Dimensões do Terreno:

- Memorial do Projeto de Arquitetura:

- Descrição Sucinta das Soluções Adotadas:

- Referências Normativas:

### ESTABELECIMENTO:

### 1.1. Dados do Estabelecimento:

Razão Social: [Nome da Razão Social]

Nome Fantasia: [Nome Fantasia]

Endereço: [Endereço Completo]

CNPJ: [Número do CNPJ]

Número da Licença para Funcionamento Anterior (se houver): [Número da Licença]

### 1.2. Característica do PBA:

Identificando o tipo de construção: nova, adequação de edificação existente ou regularização de estabelecimento já em funcionamento. Quando já possuir aprovação, indicar se é reforma e/ou ampliação.

### 1.3. Resumo Descritivo das Atividades:

- Descrição das atividades que serão realizadas no estabelecimento, como:

- Tipos de serviços prestados (consultas, exames, cirurgias, alimentício, produtos fabricados,etc.)

- Número de leitos (se aplicável)

- Capacidade de atendimento

- Outras informações relevantes.

### 1.4 Horário de Funcionamento:

### 1.5. CNAE da atividade a ser exercida:

### ESTRUTURA FÍSICA:

### 2.1. Dimensões do Terreno:

Área Construída:

Área Total do Terreno:

1° Pavimento:

2° Pavimento:

Subsolo:

### MEMORIAL DO PROJETO DE ARQUITETURA:

O autor do projeto deve identificar todos os ambientes separados por pavimento identificando:

- Descrição detalhada das soluções adotadas no projeto, incluindo:

  - Fluxos internos

  - Fluxos externos )

  - Organização dos espaços e suas inter-relações

  - Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

  - Outros aspectos relevantes do projeto

- Especificação dos materiais utilizados em pisos, paredes, tetos e outras superfícies, com ênfase em:

  - Facilidade de limpeza e desinfecção

  - Resistência a agentes químicos e biológicos

  - Durabilidade

  - Outras características relevantes

- Esta especificação pode ser apresentada em forma de lista ou tabela, ou também constar nas representações gráficas (plantas, cortes, etc.).

- Especificação dos equipamentos de infraestrutura do estabelecimento, como:

  - Sistemas de climatização (HVAC)

  - Sistemas de ventilação e exaustão

  - Sistemas de gases medicinais (oxigênio, vácuo, etc.)

  - Sistemas de instalações elétricas e hidráulicas

  - Quando solicitado pela VISA, incluir a especificação dos equipamentos necessários para a execução das atividades fins do estabelecimento de saúde.

Exemplo:

| Ambiente: Sala de Cirurgia |  |
| --- | --- |
| Área: | [Dimensões da sala] |
| Descrição detalhada: | Descrição do layout da sala, equipamentos fixos, etc. |
| Fluxos internos: | Descrição da circulação da equipe cirúrgica, paciente, materiais estéreis, etc. |
| Fluxos externos: | Acesso de macas, equipamentos, etc. |
| Acessibilidade: | Portas largas, rampas (se aplicável), etc. |
| Especificação dos materiais de acabamento: | Pisos e paredes com revestimentos laváveis e resistentes, tetos sem frestas, cores claras, etc (Detalhar nas plantas e cortes) |
| Mobiliário: | Mesa cirúrgica, foco cirúrgico, etc. |
| Especificação dos equipamentos de infraestrutura para ventilação: | Sistema de climatização com filtros HEPA, pressão positiva, etc. |
| Tipos de Ventilação Mecânica/Artificial: | Climatização central com filtragem e controle de pressão |
| Tipos de Ventilação Natural: | (Se aplicável, caso contrário, indicar "não aplicável") |
| Especificação dos equipamentos de infraestrutura para Iluminação: | Iluminação geral e foco cirúrgico com intensidade e temperatura de cor adequadas. |
| Tipos de Iluminação Mecânica/Artificial: | Luminárias embutidas, foco cirúrgico com tecnologia LED, etc. |
| Tipos de Iluminação Natural: | (Se aplicável, caso contrário, indicar "não aplicável") |
| Outros aspectos relevantes. |  |

### DESCRIÇÃO SUCINTA DAS SOLUÇÕES ADOTADAS:

- Descrição das soluções adotadas para:

  - Abastecimento de água potável (fonte, tratamento, armazenamento, etc.)

  - Fornecimento de energia elétrica (fonte, sistema de emergência, etc.)

  - Coleta e destinação de efluentes e águas pluviais (sistema de coleta, tratamento, etc.)

  - Locais de armazenamento e tratamento (se houver) dos resíduos de serviço de saúde (RSS) (tipos de resíduos, locais de armazenamento, tratamento, etc.)

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS:

(O autor do projeto deve indicar todas as normas utilizadas na elaboração do projeto e do memorial descritivo.)

Exemplos:

- NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

- RDC nº 50/2002 - Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

- RDC N° 51/2011 - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências.

- RDC nº 216/2004 - Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

### _________________________________

### AUTOR DO MEMORIAL

__________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL